РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

профессия 35.01.13 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

БОХАН

2020

Рабочая  программа учебной  дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по  профессиям среднего  профессионального образования (далее – СПО) 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» утвержденная приказом министерства образования и науки Российской федерации  от 02.08.2013г № 740

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной  программы ППКРС по профессии  35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и предназначена  для реализации на базе основного  общего образования.

Организация-разработчик:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Боханский аграрный техникум»

Разработчик:

Комаров А.Ю. преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНы | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 11 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

5. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ                                                          10

1. паспорт  Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.04. Основы электротехники

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, ППКРС по профессии  35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и предназначена  для реализации на базе основного  общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических схем;

- собирать электрические схемы;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- электротехническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- типы электрических схем;

- правила графического изображения элементов электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;

- схемы электроснабжения;

- основные правила эксплуатации электрооборудования;

- способы экономии электроэнергии;

- основные электротехнические материалы;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов.

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов;

самостоятельной работы обучающегося  18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 13 |
| контрольные работы | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| подготовка рефератов | 5 |
| подготовка докладов | 3 |
| подготовка сообщений | 2 |
| проработка конспектов и оформление отчетов по практическим работам; подготовка к их защите | 8 |
| Промежуточная аттестация в форме: зачет |  |

# 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины :  Основы электротехники

| Наименование разделов и тем | № урока |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Тип и форма урока | Вид контроля | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1 Основные понятия и законы электротехники |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные понятия в электротехнике | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 1. |  | Введение Общие сведения об электротехнике, электричестве, электроустановках. | 1. | Усвоение новых знаний | устный опрос | 2 |
|  | 2 |  |  | 2 |  | Электробезопасность. Технические средства электрозащиты | 1. | усвоение новых знаний | устный опрос | 2 |
|  | 3 |  |  | 3. |  | Законы электротехники Законы Кирхгофа, Кулона, Ома. Постулат Максвелла, электромагнитной индукции | 1. | комбинирований | --//- | 2 |
|  | 4 |  |  | 4. |  | Общие сведения об электротехнических материалах Классификация электротехнических материалов. Установочные, обмоточные и монтажные провода. Контрольные и монтажные кабели. Правила сращивания, спайки и изоляции проводов | 1. | усвоение новых знаний | устный опрос | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Решение задач на законы электротехники |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | письменный опрос |  |
|  | 6 |  |  | Сборка механических соединений и оконцовывание проводов |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | визуальный контр. |  |
|  | 7 |  |  | Сборка соединений и оконцовывание проводов опрессованием |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | визуальный контр |  |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов и оформление отчетов по практическим работам. Подготовка к их защите. Подготовка реферата на тему: Проводниковые и электроизоляционные материалы, их виды и свойства. |  |  | 5 |  |  |  |
| Тема 1. 2. Электрические измерения | Содержание |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 1 | Электроизмерительные приборы Устройство электроизмерительных приборов. Условные графические обозначения на шкале. |  | 1. | усвоение новых знаний | устный опрос | 3 |
|  | 9 |  |  | 2 | Электрические величины Способы измерения электрических величин: прямые и косвенные. |  | 1. | комбинированый | устный опрос | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Оценка амперметра, вольтметра методом сравнения. |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | визуальный контр. |  |
|  | 11 |  |  | Оценка ваттметра. |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | визуальный контр. |  |
|  | 12 |  |  | Обслуживание счетчиков электрической энергии |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | визуальный контр. |  |
|  | 13 |  |  | Сборка и градирование омметра. Измерение электрических величин авометром |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | визуальный контр. |  |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов и оформление отчетов по практическим работам. Подготовка к их защите. Подготовка рефератов на темы: Электрический бензомер. Автоматика для зарядки аккумуляторов. Асинхронные электрические машины. Синхронные электрические машины. Контакторы и магнитные пускатели. |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока | Содержание |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 14-15 |  |  | 1 | Показатели электрического тока Источник электрической энергии. |  | 2. | усвоение новых знаний | устный опрос | 2 |
|  | 16 |  |  |  | Мощность и коэффициент полезного действия. Закон Джоуля-Ленца |  | 1. | комбинированый | устный опрос | 2 |
|  | 17-18 |  |  | 2 | Электрические цепи Элементы электрических цепей. Классификация электрических цепей. Электродвижущая сила. Расчет простой цепи. |  | 2. | комбинированый | устный опрос | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 19 |  |  | Расчет удельного сопротивления проводников, простых электрических цепей и других параметров электрических схем. |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | письменный опрос |  |
|  | 20 |  |  | Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем. |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | письменный опрос |  |
|  | 21 |  |  | Графическое изображение элементов электрических схем. |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | письменный опрос |  |
|  | 22 |  |  | Сборка электрических схем и проверка точности и качества выполняемых работ |  |  | 1. | закрепление и совершенст. знаний | письменный опрос |  |
|  | Самостоятельная работа Проработка конспектов и оформление отчетов по практическим работам. Подготовка к их защите. Подготовка сообщений, рефератов, докладов на темы: Применение электродвигателей в сельском хозяйстве. Общие сведения об устройстве и действии трансформаторов. Классификация трансформаторов. |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Раздел 2 Электрические машины и аппаратура |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Тема 2.1. Аппаратура управления электроустановками |  |  | Содержание |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 23-24 | 1 | Аппаратура управления Классификация электрической аппаратуры. |  | 2. | усвоение новых знаний | устный опрос | 2 |
|  |  |  | 25 |  | Электрические контакты. Реле. |  | 1. | усвоение новых знаний | устный опрос | 2 |
|  |  |  | 26 |  | Магнитные пускатели, контакторы, дроссели. |  | 1. | комбинированый | устный опрос | 2 |
|  |  |  | 27 |  | Принципы действия. Область применения |  | 1. | комбинированый | устный опрос | 2 |
|  |  |  | 28 | Практические занятия Обслуживание устройства магнитного пускателя, его ремонт |  |  | 1 | закрепление и совершенст. знаний | визуальный контр. |  |
| Тема 2.2. Электрические машины, электропривод |  |  | Содержание |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 29-30 | 1 | Общие сведения об электрических машинах Классификация электрических машин. Правила эксплуатации электрооборудования. |  | 2. | усвоение новых знаний | устный опрос | 2 |
|  |  |  | 31-32 | 2 | Общие сведения об электрическом приводе Краткие сведения об однофазном токе. Трехфазный ток. Виды электрического привода. Применение электродвигателей в электроприводах. |  | 2. | усвоение новых знаний | устный опрос | 2 |
|  |  |  | 33-34 |  | Способы экономии электроэнергии. |  | 2. | комбиниров. | устный опрос | 2 |
|  |  |  | 35 | Практические занятия Монтаж электродвигателя и подготовка его к включению |  |  | 1 | закрепление и совершенст. знаний | визуальный контр. |  |
|  |  |  | 36 | Контрольная работа по теме: «Законы электротехники» |  |  | 1 | контрольный ур. | тестовый |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |

Планирование учебного времени

по учебной дисциплине : « Основы электротехники»

| № п/п | Профессия | Курс | Полугодие |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | Год |
| 1 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | - | - | - |
| 2 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | - | - | - |
| 3 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 8 | 28 | 36 |
|  | ВСЕГО: |  | 8 | - | 36 |

# 3. условия реализации  дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники.

Оборудование лаборатории:

- рабочие места обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- набор электротехнических материалов и инструментов;

- электроизмерительные приборы;

- электрические машины и аппаратура.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа

проектор

- демонстрационный комплекс «Электротехника и основы электроники.

ЭТМ»

-стенды «Электротехника, основы электроники, электрические машины, электрический привод», (Э4-СК).

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению лабораторных и практических занятий, промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний  рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования (АОС-КТ).

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

- Бутырина П.А Электротехника [Текст]: Учебник. Серия: Начальное профессиональное образование. - М.: Академия, 2007. – 272 с.

- Катаенко Ю.К. Электротехника [Текст]: Учебное пособие. - М.: Дашков и К, 2010. – 288 с.

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике [Текст]:  Практикум для начального профессионального образования. Серия: Начальное профессиональное образование. – М.: Академия ИЦ, 2008. – 377 с.

- Синдеев Ю.Г.Электротехника с основами электроники. Серия [Текст]: Начальное профессиональное образование. - М.: Феникс, 2009. – 407 с.

Дополнительные источники:

  - Гальперин М.В. Электротехника и электроника. Учебник. Серия [Текст]: Профессиональное образование. - М.: Форум, 2014. – 480 с.

  - Иванов И.И. [Текст]: Электротехника. - М.: Лань, 2014. – 496 с.

  - Касаткин А.С. [Текст]: Электротехника. - М.: Академия, 2015-544 с.

  - Петленко Б.И. [Текст]: Электротехника и электроника. - М.: Академия, 2015. – 320 с.

  - Прянишников В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах [Текст]:  Учебное пособие. - М.: Корона-принт, 2008. – 336 с.

  - Поляков В.А. [Текст]:  Практикум по электротехнике. - М.: Просвещение, 2015. – 198 с.

  - Федорченко А.А. Электротехника с основами электроники [Текст]: Учебник. - М.: Дашков и К, 2014. – 480 с.

Интернет – ресурсы:

- Электронный ресурс  «Электротехника» Форма доступа vkpolitehnik.ru/index/0-154

- Электронный ресурс  «Архив материалов – обзор электротехники и электроэнергетики» Форма доступа www.obzor-electro.ru/dir/electrotech/1

- Электронный ресурс  «Электротехника – это просто!» Форма доступа moikompas.ru/compas/elektro

- Электронный ресурс  «Электротехника» Форма доступа myvyz.ru/category/electrotexnika

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения |  |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | оценка результатов выполнения практических работ |
| рассчитывать параметры электрических схем | оценка результатов выполнения практических работ |
| собирать электрические схемы | оценка результатов выполнения практических работ |
| пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | оценка результатов выполнения практических работ |
| проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | оценка результатов выполнения практических работ |
| Знания |  |
| электротехническую терминологию | контрольная работа тестирование; |
| основные законы электротехники | контрольная работа, тестирование |
| типы электрических схем | оценка результатов выполнения практических работ, контрольной работы, сообщений, докладов |
| правила графического изображения элементов электрических схем | оценка результатов выполнения практических работ |
| методы расчета электрических цепей | оценка результатов выполнения практических работ, индивидуальных практических заданий |
| основные элементы электрических сетей | защита докладов, рефератов, сообщений |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты | оценка результатов выполнения практических работ, защиты рефератов, докладов, сообщений |
| схемы электроснабжения; | оценка результатов выполнения практических работ |
| основные правила эксплуатации электрооборудования | оценка результатов выполнения доклада, сообщения и практических работ |
| способы экономии электроэнергии | оценка результатов выполнения доклада, сообщения |
| основные электротехнические материалы | оценка результатов выполнения практических занятий, контрольной работы |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов | оценка результатов выполнения практических занятий |